| PURE Ürün Bilgi Kartı |  |
| --- | --- |
| Ürün kodu: BT. PR1500 Ürün Açıklaması: Pure Lavabo Armatürü |  |
| Ürün Görseli | Teknik Çizim |
| Ürün Teknik Özellikleri |  |
| Boyut: - Çıkış ucu uzunluğu 128 mm - Çıkış ucu yüksekliği 110 mm - Ürün genişlik 175 mm - Ürün boyu 161 mm Yüzey: - Krom kaplı Akış ve Dayanım: - Neoperl perlatör M24,debi 3 barda 7-8 Lt/dk - Çalışma basıncı: Min 1 bar-Max. 5 bar - Flex hortum SS304 örgülü F 3/8 - 55cm M10 Açma-Kapama: - Kartuş tipi 35 mm seramik diskli ayaklı üstten o-ringli - Sıcak su dayanımı Max.90 derece - Ömür: EN817 stndt. (Kullanılan su kalitesine ve sıcaklık derecesine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir) | Montaj: - Montaj tipi: Seramik Lavabo üzerine - Tek Saplamalı Montaj - Taban bileziği dahil Garanti ve Standartlar: - Garanti: 5 yıl - EN248 Korozyon dayanımı 200 saat tuz testi Paketleme Bilgisi: - Kutu içinde verilen parçalar – 3/8 flex hortum – taban bileziği, tek saplamalı montaj elemanı - Ağırlık: 1,630 kg - Koli içi adet: 8’li Ürün kullanım tavsiyesi - Ürün ağır kimyasal içeren temizlik malzemeleri ile temizlenmemelidir. Her kullanımdan sonra ürün yüzeyi kuru bir bez ile kurulanırsa ürün yüzey parlaklığı korunacaktır. |